## Báscula
Báscula de piso industrial BAXIC 60 Kg |  | Descripción
Especificaciones |  | La báscula sería utilizada para el pesaje de la materia prima del proceso como punto de control para garantizar las cantidades especificadas en la ficha técnica de composición. Ideal para pesar paquetes de tamaño mediano, utilizado con mayor frecuencia en el área industrial, ya que, por su tamaño y capacidad, favorece el recibo o despacho de mercancía en medianas cantidades o pesos. Esta báscula electrónica cuenta con una pantalla LCD de fácil lectura, que muestra el peso con precisión y claridad. También tiene una función de tara que permite a los usuarios pesar objetos con mayor precisión al compensar el peso de un recipiente o envase [20].
Marca | Trumax
Modelo | Baxic
Precio | $604.000 incluido IVA
Capacidad | 60 kg
Carga mínima | 200 g
Clase | III
Unidades de medición | Kg, lb
División | 10 g
Temperatura de operación | 0°C-40°C/32°F-104°F
Fuente de alimentación | Adaptador de entrada: 120 VAC, 60 Hz, Salida: 5V 500 mA
Batería | Batería recargable de 4V 4AH
Display | Display LCD con luz de respaldo, 6 dígitos
Teclado | 5 teclas tipo pulsador
Dimensiones plataforma | 30 x 40 cm
Cubierta | Inoxidable calibre 20
Peso bruto | 7 Kg
Garantía | 1 año
Proveedor | Badecol-balanzas de Colombia
Ubicación | Calle 23 # 17D – 43 Cali
Contacto | 3154927497 / 3182422423 (602)8809704 / (602)8812172
Fig. 18 Foto y dimensiones de la báscula de piso industrial BAXIC 60 de Kg.

## Recipientes plásticos
Recipientes plásticos para materia prima |  | Descripción
Especificaciones |  | Set de seis (6) envases de plástico de diferentes capacidades para dispensar cada materia prima necesaria para iniciar el proceso productivo y su posterior pesaje en la báscula. El peso mínimo y máximo de los recipientes van acorde al peso mínimo y máximo de las materias primas.
Marca | SYPEL
Precio | $220.000
Material | Polipropileno
Referencia | 305010213
Capacidad | ¼ galón, ½ galón, 1 galón, 2 galones, 3 galones, 5 galones
Compatibilidad | Grasas, aceites, lubricantes, pinturas, estucos, alimentos, entre otros.
Garantía | 6 meses
Vida útil | 1 año
Proveedor | SYPEL
Ubicación | Carrera 29 A No. 18 – 27 Sur Bogotá
Contacto | 20 837 87 21 - 320 837 87 96 - 320 837 87 15
Fig. 19 Foto de referencia de recipientes plásticos de uso industrial.

## Máquina mezcladora 5 galones
Máquina mezcladora para pintura de 5 galones |  | Descripción
Especificaciones |  | Ideal para la mezcla de pinturas, estucos y revestimientos. No incluye motor. Permite adaptar el motor con alimentación monofásico, bifásico y trifásico. Requiere 1 HP como capacidad del motor por cada 10 galones a mezclar.
Marca | Mapintest
Precio | $2.500.000
Material | Hierro
Capacidad | 5 galones-20 litros
Alimentación de motor | Monofásico, bifásico, trifásico
Material de eje | Acero inoxidable
Dimensiones | 0,90 m de alto x 0,50 m de ancho x 0,60 m de largo
Seguridad | No necesario
Garantía | 5 años (estructura)
1 año (cableado eléctrico)
Comentarios | No incluye motor
Proveedor | Mapintest
Ubicación | Calle 30ª Sur # 34 – 86 Bogotá
Contacto | 313 273 6873- 322 710 2000
Fig. 20 Foto de referencia de máquina mezcladora de pintura de 5 galones.

## Motor Monofásico
MOTOR ELÉCTRICO POWER MONOFÁSICO 1HP 1800 RPM |  | Descripción
Especificaciones |  | Este motor será adaptado a la máquina mezcladora de pintura de 5 galones. Adecuado para atender diversas aplicaciones como ventiladores, compresores, bombas, grúas, cabrestantes, bandas transportadoras, trituradores, procesadores de uso rural, descargadores de silos y otras de uso general. El motor debe tener el sistema de instalación eléctrica monofásica, ya que el lugar disponible para la instalación de la planta es una zona residencial que no cuenta con instalación y capacidad eléctrica para equipos industriales. La potencia del motor debe ser de 1 HP, ya que se necesita 1HP para mezclar 10 galones de pintura.
Marca | Power
Referencia | 10401
Precio | $529.000 incluido IVA
Potencia nominal | 1 hp / 0.75 KW
Corriente nominal | 10/5 Amp
Tensión nominal | 110/220 V
Eficiencia energética | 75%
Factor de potencia | 0,91
Velocidad nominal | 1800 rpm
Dimensiones | 37 x 24 x 25 cm
Peso bruto | 20 kg
Garantía | 1 año
Proveedor | EQUIPMASTER.CO
Ubicación | Carrera 27 # 15-23 Paloquemao, Bogotá
Contacto | 601 702 1615 – 314 833 7395
Fig. 21 Foto de referencia de Motor eléctrico POWER Monofásico 1 HP 1800 rpm.

## Envase plástico
Envase plástico 5 galones MIA60013P |  | Descripción
Especificaciones |  | El recipiente será utilizado en el subproceso de premezcla, junto con la máquina mezcladora y el motor. El cuñete es elaborado en polietileno de alta densidad, ideal para el almacenamiento de pintura, estuco, masilla y muchos otros productos, se emplea para mezclar la premezcla con la mezcladora de 5 galones de capacidad.
Marca | NISTEPLAST
Precio | $13.166
Material | Polietileno (HDPE/PEAD).
Referencia | MIA60013P
Capacidad | 5 galones (20 Litros).
Dimensiones | 30 cm alto x 30 cm diámetro
Proveedor | NISTEPLAST S.A.S
Ubicación | Av. Ciudad Cali #41-15 Sur
Contacto | 3219130559
Fig. 22 Foto de referencia de envase plástico de 5 galones.

## Máquina mezcladora 30 galones
Máquina mezcladora para pintura de 30 galones |  | Descripción
Especificaciones |  | Ideal para la mezcla de pinturas, estucos y revestimientos. No incluye motor, pero permite la adaptación de uno con alimentación de corriente monofásica, bifásica y trifásica. Requiere 1 HP como capacidad del motor por cada 10 galones a mezclar.
Marca | Mapintest
Precio | $3.500.000
Material | Hierro
Capacidad | 30 galones-120 litros
Alimentación de motor | Monofásico, bifásico, trifásico
Material de eje | Acero inoxidable
Dimensiones | 1,75 m de alto x 0,60 m de ancho x 1,00 m de largo
Seguridad | No necesario
Garantía | 5 años (estructura)
1 año (cableado eléctrico)
Comentarios | No incluye motor
Proveedor | Mapintest
Ubicación | Calle 30ª Sur # 34 – 86 Bogotá
Contacto | 313 273 6873- 322 710 2000
Fig. 23 Foto de referencia de máquina mezcladora de pintura de 30 galones.

## Bidón 30 galones
Bidón tapa rosca 30 galones ​ |  | Descripción
Especificaciones |  | El recipiente será utilizado en el subproceso de mezcla, junto con la máquina mezcladora y el motor. La caneca es producida en polietileno de alta densidad y es ideal para el almacenamiento de pintura, estuco, masilla y muchos otros productos.
Marca | NISTEPLAST
Precio | $70.000
Material | Polietileno (HDPE/PEAD)
Capacidad | 30 galones (120 Litros).
Dimensiones | 80 cm alto x 45 cm diámetro
Proveedor | NISTEPLAST S.A.S
Ubicación | Av. Ciudad Cali #41-15 Sur
Contacto | 3219130559
Fig. 25 Foto de referencia de bidón tapa rosca de 30 galones.

## Viscosímetro
Taza para medir viscosidad de pintura |  | Descripción
Especificaciones |  | El viscosímetro será utilizado en el subproceso de mezcla para medir la viscosidad de la pintura como segundo punto de control, para garantizar al cliente las características del producto.
Precio | $237.874
Material | Acero inoxidable
Tiempo de salida | 20-105 ± 0,2 segundos
Volumen | 50 ml
Garantía | 30 días
Proveedor | Mercado Libre
Fig. 26 Foto de referencia de taza viscosímetro de pintura

## TESTER DE PH PHEP HI 98107
Tester de pH PHep HI 98107 ​ |  | Descripción
Especificaciones |  | El medidor de pH será utilizado en el subproceso de mezcla como tercer punto de control, para medir el pH del producto ya que éste es elaborado a base de agua como su solvente. Según la NTC 1335 el rango aceptado para la pintura vinílica es de 8 a 9.5 como máximo ​[28]​. El HI 98107 es usado por millones de personas en todo el mundo para controlar el pH en laboratorios y aplicaciones industriales incluyendo la fabricación de pinturas y revestimientos. Proporcionado al personal no técnico por ser de simple uso y bajo costo para la medición precisa del pH
Marca | Hanna Instruments
Referencia | Hi 98107
Precio | $273.900 incluido IVA
Calibración | Automática
Rango | 0.0 a 14.0 pH
Precisión | ±0.1 pH
Tipo de batería | CR2032 (3V)-800 horas de uso continuo
Dimensiones | 160 x 40 x 217 mm
Peso | 75 g
Proveedor | Homecenter
Ubicación | Av. 6a Norte. # 21 Norte-35 Cali
Contacto | 320. 889 9933
Fig. 27 Foto de referencia de tester de pH pHep HI 98107.

## LLENADORA POR PESO 200 LITROS
Llenadora por peso 200 litros Líquidos/viscosos ​ |  | Descripción
Especificaciones |  | Cuenta con un sistema de pesaje neto semiautomático de alta precisión, capacidad de pesar y distribuir una amplia variedad de tipos de productos, diseño de flujo rápido para el movimiento óptimo del producto, utiliza programación con algoritmo de peso inteligente para una mayor precisión, doble sistema de flujo líquido (volumen alto-bajo), pantalla con facilidad para manipular y programar, áreas de contacto con el producto en acero inoxidable, fácil de limpiar y de hacer mantenimiento
Modelo | FW-200
Precio | $6.500.000
Rango de llenado | 20-200 Kg
Velocidad de llenado | 2-6 cpm (dependiendo del volumen de llenado y la viscosidad del producto)
Diámetro boquilla exterior | 32 mm
Diámetro boquilla interior | 19 mm
Voltaje | 220V/69Hz
Dimensiones | 1,25m largo x 1,0 ancho x 1,6 m alto
Peso | 260 kg
Proveedor | TecnoEmbalaje
Ubicación | Calle 16 No. 65B–02
Bogotá
Contacto | 317 641 4194
Fig. 28 Foto de referencia de máquina llenadora por peso de 200 litros.

## FILTRO BOLSA PINTURA
Bolsas de filtro de pintura de 5 galones color blanco regular ​ |  | Descripción
Especificaciones |  | Permite filtrar impurezas, partículas en el proceso productivo, se pueden reusar hasta 15 veces. Apertura flexible para una fácil fijación. Permite adaptarse a un cuñete de pintura de 5 galones.
Modelo | Filtro de malla para pintura
Precio | $151.459 incluido IVA
Material | Nylon
Capacidad | 5 galones
Color | blanco
Cantidad | 15 unidades
Capacidad filtro-clasificación | 250 micras
Dimensiones | 40 cm x 20 cm
Garantía | 30 días
Proveedor | Mercado Libre
Fig. 29 Foto de referencia de filtro de pintura para 5 galones

## Respirador Reutilizable de Medi
Respirador Reutilizable de Media Cara 3M™ 7500 |  | Descripción
Especificaciones |  | Dispositivo reutilizable para protección respiratoria, se debe realizar cambio de filtros. Si se coloca correctamente y se utiliza con cartuchos y filtros aprobados por 3M, ayuda a ofrecer una protección respiratoria de una variedad de gases, vapores y partículas peligrosas, en concentraciones de hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL). Este respirador brinda protección respiratoria contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoniaco, metilaminas
Modelo | 7500 de 3M
Tipo | Máscara de media cara reutilizable
Precio | $127.400 incluye IVA
Serie de filtro | 2000, 2200, 5000, 7000 (NIOSH)
Material | Silicona
Aplicación recomendada | Acabado de composite, Acabado final, Albañilería, Aserradura, Astillado, Cincelado, Desbaste, Disminución, Ensamblaje y Mecánica, Fundición, Laboratorios, Lijado, Limpieza, Limpieza Química, Manejo de Químicos, Mecanizado, Minería, Operaciones del horno, Pintura, Preparación de Pintura, Soldadura, Vertimientos / Fundición, construcción
Válvula de exhalación | Si
Tamaño máscara | Grande, mediano, pequeño
Filtro | Reemplazable
Cartucho | Reemplazable
Peso | 140 gr
Certificación | NIOSH
Marca | 3M™
Proveedor | Imposeg INDUSTRIAL S.A.S
Ubicación | Av. 2Bis 34 Norte - 45 Cali
Contacto | 602 660 1609 – 317 665 2057
Garantía | 1 año
Proveedor | Badecol-balanzas de Colombia
Ubicación | Calle 23 # 17D – 43 Cali
Contacto | 3154927497 / 3182422423 (602)8809704 / (602)8812172

## Cartucho
Cartucho Vapor Orgánico/Gas Ácido 3M™, 6003/07047 |  | Descripción
Especificaciones |  | Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos o gases ácidos. Se puede utilizar para una variedad de aplicaciones, incluyendo: Farmacéutica, petroquímica, los servicios públicos, de reducción de aluminio, fabricación de productos químicos, laboratorios, pulpa y papel. Aprobado por NIOSH contra no más de 500 ppm de vapores orgánicos, 5ppm. de cloro, 25 ppm de cloruro de hidrogeno y 25 ppm de dióxido de azufre. Se usa con los respiradores de media cara y cara completa 3M con soporte de filtro de bayoneta [XX].
Serie | 6000, 7000, 7500, 7800S, FF-400, Rugged Comfort 6500
Tipo | Cartucho
Precio | $61.200 incluye IVA
Cantidad | 60/caja
Material | Carbón activado, poliestireno
Aplicación recomendada | Acabado de composite, Acabado final, Aplicación de Pesticidas, Carga por lotes, Conmutación, Dispensador Químico, Ensamblaje y Mecánica, Farmacia, Fertilización, Industria química, Laboratorios, Limpieza, Limpieza, Limpieza Química, Manejo, Mantenimiento, Manufactura, Operaciones de acabado, Partes de Limpieza, Pintura, Polvo, Preparación de Pintura, Revestimiento de Sellado, Soldadura, Verter metal fundido.
Compatibilidad respirador | Mascarillas 3M™ Completas 6000, Mascarillas 3M™ Completas FF-00, Mascarillas 3M™ Completas, Series 7800, Mascarillas 3M™ Scott™ AV-3000 HT, Mascarillas 3M™ Scott™ AV-3000 SureSeal, respiradores Reutilizables 3M™ de Media Cara, Series 6000, Respiradores reutilizables 3M™ de Media Cara, Series 6500, Respiradores Reutilizables 3M™ de Media Cara, Series 7500
Certificación | NIOSH
Marca | 3M™
Proveedor | Imposeg INDUSTRIAL S.A.S
Ubicación | Av. 2Bis 34 Norte - 45 Cali
Contacto | 602 660 1609 – 317 665 2057
Marca | 3M™
Proveedor | Imposeg INDUSTRIAL S.A.S
Ubicación | Av. 2Bis 34 Norte - 45 Cali
Contacto | 602 660 1609 – 317 665 2057
Garantía | 1 año
Proveedor | Badecol-balanzas de Colombia
Ubicación | Calle 23 # 17D – 43 Cali
Contacto | 3154927497 / 3182422423 (602)8809704 / (602)8812172

## Filtro
3. Filtro para partículas P100 3M™ 2097 |  | Descripción
Especificaciones |  | Recomendada para el alivio contra vapores orgánicos y el nivel de molestia y de la protección del ozono hasta límites permisibles de exposición OSHA 10 veces. Aprobado para ambientes que contengan determinados aceites y partículas sin aceite
Serie | 6000, 7000
Índice de aprobación filtro | P100
Precio | $47.600 incluye IVA
Cantidad | 100/caja
Material | Polipropileno
Aplicación recomendada | Aplicación de Pesticidas; Corte con Soplete; Descontaminación; Lijado; Limpieza; Manufactura; Montaje y Mecánico; Petroquímica; Pintura; Preparación de Pintura; Preparación del Suelo; Procesamiento de Madera; Recubrimiento de Polvo; Revestimiento de Polvo; Rociado; Soldadura; Vertido de Metal
Compatibilidad respirador | Mascarillas 3M™ Completas 6000, Mascarillas 3M™ Completas FF-400, Mascarillas 3M™ Completas, Series 7800, Mascarillas 3M™ Scott™ AV-3000 HT, Mascarillas 3M™ Scott™ AV-3000 SureSeal, Respiradores Reutilizables 3M™ de Media Cara, Series 6000, Respiradores Reutilizables 3M™ de Media Cara, Series 6500, Respiradores Reutilizables 3M™ de Media Cara, Series 7500.
Certificación | NIOSH
Marca | 3M™
Proveedor | Imposeg INDUSTRIAL S.A.S
Ubicación | Av. 2Bis 34 Norte - 45 Cali
Contacto | 602 660 1609 – 317 665 2057

## Delantal
Delantal impermeable en PVC calibre 25 |  | Descripción
Especificaciones |  | Diseñado para resistir las demandas exigentes, este delantal ofrece una impermeabilidad total, manteniendo seco y protegido durante todo el día al operario. Construcción en vinilo con soporte textil en poliéster que asegura resistencia al desgarre y al desgaste, garantizando durabilidad a largo plazo. Las costuras electro selladas evitan cualquier filtración en las uniones, brindando protección adicional contra el agua y otros líquidos [XX].
Color | Amarillo, blanco
Calibre | 25
Precio | 39000
Material | PVC
Normas | ASTM, NTC 3583, ISO 9001
Dimensiones | 82 cm largo x 115 cm ancho
Marca | BISOC
Proveedor | BISOC Bienes y soluciones comerciales del Valle S.A.S
Ubicación | Carrera 8 # 73 - 115 Barrio Alfonso López (Cali)
Contacto | 602 359 5549 – 310 405 4792

## Guante
. Guante SHOWA 747 para protección química/industrial. |  | Descripción
Especificaciones |  | Protección del antebrazo, resistente a productos químicos, resistente al aceite e impermeable, con acabado texturizado y ergonómico. Ideal para diversas aplicaciones: pulverización y tratamiento químico, manipulación de productos químicos, montaje ligero de piezas cubiertas de aceite, producción de alimentos para mascotas, preparación de revestimientos y lavado-limpieza [XX].
Referencia | 747
Tamaño | L, XL, XXL
Precio | 19000
Material | Nitrilo
Normas | CAT III, EN 388:2016, ISO 347-1:2016, ISO 347-5:2016, Food Contact
Dimensiones | 480 mm largo, 0,56 mm grosor
Marca | SHOWA
Proveedor | URIGO
Ubicación | Avenida 2GN Norte # 44 – 32 Cali
Contacto | 602 386 0268

## Monogafa
Monogafa de seguridad ATREO lente claro AF. |  | Descripción
Especificaciones |  | Cuenta con protección UV400, ventilación indirecta y banda elástica ajustable. Compatible con el uso de respiradores media cara. Su campo de aplicación: procesos de manipulación de sustancias químicas, corrosivas y polvos, trabajo con irritantes y contaminantes en gases, vapores y neblinas
Grupo | Monolente-Gafas de seguridad
Modelo | Atreo-CL/AF
Precio | 21500
Material | Estructura: PVC, Monolente: Policarbonato
Color | Lente claro antiempañante
Normas | ANSI
Dimensiones | 75 mm Alto, 155 mm Ancho
Peso | 0,073 Kg
Marca | ATREO
Garantía | 6 meses
Proveedor | Homecenter