## Operativo
JAVERANA |  | MANUAL DE OPERACIONES
|  | funcionamiento y procesos a realizar por dia. | fecha:
hora de inicio:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: OPERATIVOS Y MANEJO DEL BIODIGESTOR
PROCEDIMIENTO: ALIMENTACION, MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS ORGANICOS
En este manual se expecificaran las acciones a realizar para que el biodigestor tenga un optimo funcionamiento con el fin de alcanzar
No | operativo: | Descripcion de actividad
1 | auxiliares de planta fisica | separar y clasificar los desechos organicos
2 | auxiliares de planta fisica | Medir del peso en bascula de los desechos organicos
3 | auxiliares de planta fisica | Transportar los residuos organicos cerca a las instalaciones de la UCA
4 | auxiliares de planta fisica | Clasificar los residuos aprovechables para la posterior alimentacion del Biodigestor
5 | auxiliares de planta fisica | Medir los residuos en funcion a las especificaciones del biodigestor
6 | auxiliares de planta fisica | Alimentar el biodigestor por la boca de carga
7 | auxiliares de planta fisica | Mezclar con el mezclador la camara de digestion
8 | auxiliares de planta fisica | Descargar los desechos Biofertilizantes por medio del tubo de descargue
9 | auxiliares de planta fisica | Aprovechar el gas generado por medio de la toma de gas o encendedor
10 | auxiliares de planta fisica | Revisar el volumen del deposito
11 | auxiliares de planta fisica | Controlar la presion de la camara de digestion
12 | auxiliares de planta fisica | Controlar las bocas de cargue y descargue de alimentacion

## Riesgos y soluciones
Manual de Riesgos y Soluciones
|  | Soluciones a posibles inconvenientes en proceso de control y manejo del Biodigestor | fecha:
hora de inicio:
MANUAL DE RIESGOS:
PROCEDIMIENTO: control y prevencion a posibles complicaciones en el manejo, uso y alimentacion del biodigestor
En este manual se expecificaran las acciones correctivas a realizar en caso tal en que pasen las siguientres situaciones.
No | Problema | Accion correctiva
1 | Sobrealimentacion | Suspender la alimentación por una semana controlando la producción del gas por medio de la altura gasométrica o disminuir la alimentación a la mitad del valor del diseño
2 | Obstruccion en la camara de gas | En caso de observar demasiado materia espesa agregar agua y mezclar.
3 | Solidificacion | Lavar el tanque o camara de disgestión
4 | Disminucion en el CH4 | Vaciar el Biodigestor e iniciar de nueva la puesta en marcha
5 | Biogas ocluido en el seno del liquido | Mezclar el contenido accionar el mezclador por más tiempo.

## EPP
Manual de uso de los EPP
| Uso de los respectivos de los elementos de proteccion personal | fecha:
hora de inicio:
PROCEDIMIENTO: Uso y manejo de los elementos de proteccion personal par las operaciones del Biodigestor
En este manual se expecificaran los respectivos elementos de EPP