## Hoja1
ANEXO # 10
Manual de medición
PLANEAR: Corresponde a las actividades que debe ejecutar la persona que efectuará la medición las cuales corresponden a la organización de la información, reconocimiento del entorno y obtención de recursos necesarios, esto con el fin de realizar la planeación controlada de la toma de mediciones permitiendo manejar bajos niveles de incertidumbre, delimitando las variables que puedan afectar el entono de estudio en el transcurso del tiempo de ejecución de las mediciones en el cronograma establecido, mejorando la precisión de las estimaciones de tiempo, costo y recursos, facilitando también la asignación de tareas y el control de las mismas. Para ello se elaboró una guía de reconocimiento del entorno que se presenta en la Hoja2.
HACER: Se debe realizar la aplicación de los instrumentos seleccionados por parte de los encargados de la medición, esta etapa tiene como fin recolectar la información necesaria para llevar acábo los respectivos análisis de la calidad del aire y confort térmico de las aulas de la universidad a través de los indicadores que se obtuvieron teniendo en cuenta la norma ASHRAE 62 y RITE 2017. Además de aplicar los instrumentos correspondientes, se ejecuta una verificación de la veracidad de los datos obtenidos de los dispositivos de medición con la información existente realizada en la etapa de planificación, esto con el objetivo de comprobar que las respuestas de los dispositivos coinciden realmente con la planeación que se llevó acabo, al igual que con la documentación registrada. Para la verificación de los dispositivos de medición se utiliza los siguientes formatos uno de recolección de datos (Hoja3) y otro con las especificaciones del dispositivo de medición (Hoja4).
VERIFICAR: Corresponde a la realización del análisis de los datos obtenidos por los diferentes dispositivos de medición en la etapa hacer; después de un análisis de las variables definidas y recolectadas de la guía de reconocimiento del entorno (Hoja2) y del formato de recolección de datos (Hoja3), se determina el cumplimiento de los resultados recolectados con las normas establecidas por la ASHRAE y RITE. La validación de la información se hace en el formato de Validación mostrado a continuación en la Hoja5. En esta fase es necesario para la ejecución del análisis y medición de cada una de las variables, la realización de una escala de valoración que permita una evaluación objetiva de la planeación del proyecto; por tanto, se propone la evaluación en una escala constituida por tres contextos de calificación, el primero es Bueno, que involucra: que en promedio la variable se encuentra dentro de los rangos establecidos por norma, el segundo es Medio que significa: que en promedio la variable se encuentra en el rango máximo permitido por la norma, y el tercero es Malo que se implica: que en promedio la variable se encuentra fuera del rango permitido por la norma.
ACTUAR: Se presentan las actividades que pertenecen a la entrega de informes y propuesta de mejora considerando los resultados y hallazgos que se obtuvieron en la etapa verificar; los informes a elaborar al finalizar la medición de las variables objetivo corresponden a: primero un informe detallado sobre el procedimiento que se llevó acabo en la medición y evaluación de las variables estudio, segundo un informe gerencial que resuma donde se destacan los hallazgos relevantes para la universidad y tercero un documento donde se presente la propuesta de mejoramiento o posibles acciones en función de mejorar la calidad del aire y confort térmico de las aulas de clase de la universidad, los formatos guía se encuentran en las Hojas 6 y 7.

## Hoja2
Guía reconocimiento para el análisis del entorno
Fecha |  |  |  |  | Página
Nombre de la Institución
Cargo que ocupa en la institución
Edificio
Aulas de clase
Duración |  | Fecha inicio |  | Fecha fin
Variables a medir | Variables |  | Fuentes
Recursos físicos | Recurso | Justificación | Cantidad |  | Costo
Costo total
Realizado por: | Diligenciado por: |  | Aprobado por:

## Hoja3
Formato de recoleccion de datos
Fecha | [5 empty] | Página
Nombre de la institución
Edificio | [5 empty] | Aula de clase
Duración
Fecha inicio |  |  |  | Fecha Fin
Dispositivo de medición
N° | Variable: |  | Variable: |  |  | Variable:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Observaciones:
Realizado por: |  | Diligenciado por: |  |  | Aprobado por:

## Hoja4
Ficha tecnica del dispositivo
Nombre o identificación
Fabricante
Modelo
Capacidad
Marca
Caracteristicas generales
Peso | Altura | Ancho | Largo
Foto del dispositivo |  | Características técnicas
Función
Último mantenimiento | Fecha:
Realizado por:

## Hoja5
Formato de validación de mediciones
Fecha
Nombre de la institución
Edificio
Dispositivo de medición
Variable | Promedio | Calidad de la variable medida según las normas ASHRAE y RITE
|  | Buena | Media | Baja
Realizado por: | Diligenciado por: | Aprobado por:

## Hoja6
Resumen informe general
Fecha inicio |  |  | Fecha fin
Nombre de la institución
Responsables
Edificio
Aulas de clase
Variable |  | Valor obtenido |  | Valor esperado
Gráfico resumen
V. Obtenido | V. Esperado
23 | 25
19 | 28
6 | 20
15 | 20
25 | 25
17 | 20
Realizado por: |  | Diligenciado por: |  | Aprobado por:

## Hoja7
Formato guía para elaboración de recomendaciones
Variable | Situación actual | Recomendaciones
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Realizado por: | Diligenciado por: | Aprobado por: