## PRD
Pontificia Universidad Javeriana Cali
Proyecto de Diseño II (PD2) - 2020 1 B
Ingeniería Industrial
Equipo:Calidosos
Fecha: 30-03-2020
ANEXO 4
TABLA XVI
PLAN PARA RECOLECCIÓN DE DATOS
MEDICIÓN A REALIZAR | TIPO |  |  | DEFINICIÓN | UTILIDAD PARA EL PROYECTO | CRITERIOS | MÉTODO |  | RECUROS DE MEDICIÓN | FUENTE O LUGAR | PRESENTACIÓN | OTROS RECURSOS | RESPONSABLES | FECHA | OBSERVACIONES
| Cualitativa | Cuantitativa
(Variable a Investigar) |  | Discreta | Continua | (Operacional) | (Justificación)
Temperatura |  |  | x | Magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general. | Conocer si la temperatura del salón, cumple en promedio con la establecida por la norma ASHRAE 55. | Recolección en la universidad, en diferentes franjas horarias y distintos salones del edificio El Lago. | Se usa un medidor de estrés térmico en diferentes puntos del salón junto con un arduino. |  | Medidor de estrés térmico, Arduino. | Salones del edificio El Lago en la Pontificia Universidad Javeriana Cali. | Datos procesados como información según los resultados arrojados en unidades °C y con respecto a la normativa. | Microsoft Excel, Microsoft Word. | Calidosos | Por definir | Se va a realizar una comprobación de qué tan preciso es el arduino con respecto a la bomba de estrés térmico dado que no hay suficientes equipos del último.
Humedad relativa |  |  | x | La humedad del aire es el vapor de agua presente en la atmósfera. | Conocer si la humedad relativa en el aire del salón es la adecuada comparada con la norma ASHRAE 55. | Recolección en la universidad, en diferentes franjas horarias y distintos salones del edificio El Lago. | Se usa un medidor de estrés térmico en diferentes puntos del salón junto con un arduino. |  | Medidor de estrés térmico, Arduino. | Salones del edificio El Lago en la Pontificia Universidad Javeriana Cali. | Datos procesados en forma de porcentaje, se compara con la normativa. | Microsoft Excel, Microsoft Word. | Calidosos | Por definir | Se va a realizar una comprobación de qué tan preciso es el arduino con respecto a la bomba de estrés térmico dado que no hay suficientes equipos del último.
Dióxido de carbono en el aire |  |  | x | En aire interior el CO2 es un gran indicador, ya que, actúa como alarma para la renovacion del aire. | Conocer que cantidad de material contaminante se encuentra en el salón de clase que pueda afectar a la comunidad que hace uso de estos. | Recolección en la universidad, en diferentes franjas horarias y distintos salones del edificio El Lago. | Se usa una Bomba de muestreo en diferentes puntos del salón a 3 diferentes alturas. |  | Bomba de muestreo. | Salones del edificio El Lago en la Pontificia Universidad Javeriana Cali. | Datos procesados como información según los resultados arrojados en unidades ppm y con respecto a la normativa. | Microsoft Excel, Microsoft Word. | Calidosos | Por definir | Sin observaciones
PM2.5 |  |  | x | Son partículas muy pequeñas en el aire que tiene un diámetro de 2.5 micrómetros o menos. Es uno de los seis criterios de contaminantes del aire de la U.S. EPA. | Conocer que cantidad de material contaminante se encuentra en el salón de clase que pueda afectar a la comunidad que hace uso de estos. | Recolección en la universidad, en diferentes franjas horarias y distintos salones del edificio El Lago. | Se usa una Bomba de muestreo en diferentes puntos del salón a 3 diferentes alturas. |  | Bomba de muestreo. | Salones del edificio El Lago en la Pontificia Universidad Javeriana Cali. | Datos procesados como información según los resultados arrojados en unidades µg/m3 y con respecto a la normativa. | Microsoft Excel, Microsoft Word. | Calidosos | Por definir | Sin observaciones
Dióxido de nitrogeno |  |  | x | Es un gas más denso que el aire y se toma como referencia para medir los niveles de contaminación entre las muchas sustancias que emiten los vehículos a motor. | Conocer que cantidad de material contaminante se encuentra en el salón de clase que pueda afectar a la comunidad que hace uso de estos. | Recolección en la universidad, en diferentes franjas horarias y distintos salones del edificio El Lago. | Se usa una Bomba de muestreo en diferentes puntos del salón a 3 diferentes alturas. |  | Bomba de muestreo. | Salones del edificio El Lago en la Pontificia Universidad Javeriana Cali. | Datos procesados como información según los resultados arrojados en unidades ppm y con respecto a la normativa. | Microsoft Excel, Microsoft Word. | Calidosos | Por definir | Sin observaciones
Elaborado: Prof. Carlos Alberto Olarte M.
Fecha: 04 marzo 2020